## 835-2020-80842968
Batch | EUDKVE-20047292
Sagsnavn | Ø. Grønning Vandværk - Vandværket
Sagsnummer/lokalitetsnr
Udtagningsdato | 2020-10-07 13:20
Modtaget på laboratoriet | 2020-10-07 20:52
Rapport (seneste rapportrevision) | 11-10-2020/AR-20-CA-20047292-01
Prøvenummer | 835-2020-80842968
Prøve mærke | Afgang vandværk
DGUnr
Komponent | Resultat | Enhed | DL | Metode
Opfølgning til Lab prøvenr: | 835-2020-80842972
Coliforme bakterier 37°C | < 1 | MPN/100 ml | 1 | Colilert Quanti Tray
Escherichia coli | < 1 | MPN/100 ml | 1 | Colilert Quanti Tray
Kimtal ved 22°C | < 1 | CFU/ml | 1 | ISO 6222:1999
Akkrediteret prøvetagning | Ja |  |  | DS ISO 5667-5,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v4, 201 N/A
Prøvetagning efter flush | Udført |  |  | DS ISO 19458,DS ISO 5667-5,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v4, 201 N/A